## Ark1
Tilbudsskjema
POST | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh. pris | Sum
1 | A Tanker for transport av vann
13-15 m³ . …….. str. oppgis
• Integrert sirkulasjonspumpe
• Varmeelement
• Hylser for å oppbevare rør/slanger med tilkoblingsutstyr og nødstrømsaggregat
Krokløft palle inkludert
Logo ca 5x2 m begge sider med påskrift
"NØDVANN Haugalandet og Sunnhordland"
| Påført kommunevåpen for alle deltakerkommner | stk | 1 |  | 0
| B Opsjon på isolert tank | stk | 1 |  | 0
2 | Hengertank med pumpe. 1500 liter for utdeling av vann samt mulighet for tilkobling til nett for mindre områder/skole/institusjon | stk | 1 |  | 0
3 | Combotank 1 m³ | stk | 25 |  | 0
| • Steril engangssekk i tanken | stk | 200 |  | 0
| • Overtrekk vinter/sommer | stk | 10 |  | 0
| • Tillegg: stativ og antibach | ast | 10 |  | 0
4 | Fyllebrygge/stativ (til combitank) 1m opp til tank | stk | 5 |  | 0
5 | Isolasjonshette | stk | 5 |  | 0
6 | Varmematte 230 V | stk | 3 |  | 0
7 | Ekstra tappekraner tilhørende 1 m3 (min antall tappepunkt 6 stk.) | stk | 5 |  | 0
8 | 10 liters vannposer
| Pose merket «DRIKKEVANN» | stk | 10000 |  | 0
- Posen skal ha et solid bæregrep
- Posen skal lett kunne fylles og brukes
9 | Container til oppbevaring og transport av
| sammenleggbare palletanker | stk | 1 |  | 0
Beredskapscontainer 20ft
- Krokløft
- Isolert i tak
- Innvendig lys og en ledig stikkontakt i container.
- Hyller og brukerveiledning
- Rampe for inn/utkjøring
- Jekketralle
Logo begge sider med påskrift «NØDVANN Haugalandet og Sunnhordland" med kommunevåpen med alle kommunene»
10 | Tappestasjoner | stk | 5 |  | 0
Sum |  |  |  |  | 0
Alle priser oppgis i NOK, ekskl. mva.
Enhetsprisene omfatter:
Opplæring i bruk og vedlikehold 8 timer per år i fem år hver for produktgruppe 1,2 og 5
5 års service og rammeavtale
Alle tekniske krav er angitt i kravspesifikasjon
Alle priser blir evaluert på linjenivå.
POST | Beskrivelse | Enhet | Mengde | Enh. pris | Sum
1 | Combotank 1m³ | Stk | 12 |  | 0
| Steril engangssekk i tanken | Stk | 312 |  | 0
| Overtrekk vinter/sammer | Stk | 3 |  | 0
| Tilegg:stativ og antibach | Stk | 1 |  | 0
2 | Fyllebrygge/stativ (til combitank) 1 m opp til | Stk | 14 |  | 0
tank
3 | Ekstra tappekraner til 1m³ tank | Stk | 5 |  | 0
(min 6 tappepunkter)
4 | 10 liters vannposer | Stk | 1500 |  | 0
Pose merket "DRIKKEVANN"
posen skal ha solid bæregrep
Posen skal lett kunne fylles og brukes
0
Sum for evaluering |  |  |  |  | 0